## Hoja1
RUTINA DE INSPECCION DE SERVICIOS EXTRUSION
Doc:
TEMPERATURA GENERAL MAXIMA DEL AGUA: | 15° C | [10 empty] | Rev:
FECHA
TURNO | 1ro | 2do | 3er | 1ro | 2do | 3er | 1ro | 2do | 3er | 1ro | 2do | 3er | 1ro | 2do | 3er
TEMPERATURA DE AGUA FRIA (°C)
TEMPERATURA DE AGUA CALIENTE (°C)
PRES. DE B. AGUA PROCESO (KG/CM²)
REV. VARIADOR (50HZ)
PRES. DE B. AGUA CHILLER #1 (KG/CM²)
REV. VARIADOR (46HZ)
PRES. DE B. AGUA CHILLER #2 Y 3 (PSI)
REV. VARIADOR (47HZ)
PRES. DE B. AGUA MEZCLADO(PSI)
PRES. DE B. AGUA AUXILIAR (PSI)
REV. NIVEL DE AGUA
TEMP. CHILLER # 1 (°C)
TEMP. CHILLER # 2 (°C)
TEMP. CHILLER # 3 (°C)
ALARMA EN COMPRES. ASD-40 (SI/NO)
PRES. PULMON DE AIRE COMPRIM. (KG/CM²)
PRES. MANOM. MEZ-01
TEMPERATURA
LIMP. FILTRO TABLERO
PRES. MANOM. MEZ-02
TEMPERATURA
LIMP. FILTRO TABLERO
PRES. MANOM. PULVER
LIMP. FILTRO TABLERO
LIMP. FILTRO YEE
ALARMA EN COMPRES. SK-15 (SI/NO)
PRES. PULMON DE AIRE COMPRIM. (KG/CM²)

## Hoja2
RUTINA DE INSPECCION DE SERVICIOS EXTRUSION
Doc:
FECHA | [11 empty] | Rev:
TURNO | 1ro | 2do | 3er | 1ro | 2do | 3er | 1ro | 2do | 3er | 1ro | 2do | 3er | 1ro | 2do | 3er
TEMPERATURA DE AGUA FRIA (°C)
TEMPERATURA DE AGUA CALIENTE (°C)
PRES. DE B. AGUA PROCESO (KG/CM²)
REV. VARIADOR (50HZ)
PRES. DE B. AGUA CHILLER #1 (KG/CM²)
REV. VARIADOR (46HZ)
PRES. DE B. AGUA CHILLER #2 Y 3 (PSI)
REV. VARIADOR (47HZ)
PRES. DE B. AGUA MEZCLADO(PSI)
PRES. DE B. AGUA AUXILIAR (PSI)
REV. NIVEL DE AGUA
TEMP. CHILLER # 1 (°C)
TEMP. CHILLER # 2 (°C)
TEMP. CHILLER # 3 (°C)
ALARMA EN COMPRES. ASD-40 (SI/NO)
PRES. PULMON DE AIRE COMPRIM. (KG/CM²)
PRES. MANOM. MEZ-01
TEMPERATURA
LIMP. FILTRO TABLERO
PRES. MANOM. MEZ-02
TEMPERATURA
LIMP. FILTRO TABLERO
PRES. MANOM. PULVER
LIMP. FILTRO TABLERO
LIMP. FILTRO YEE
ALARMA EN COMPRES. SK-15 (SI/NO)
PRES. PULMON DE AIRE COMPRIM. (KG/CM²)
MEDIDOR AGUA CISTENAS
MEDIDOR AGUA BAÑOS EXTRUSION
MEDIDOR AGUA BAÑOS NAVE 6