## RUTINA ARRANQUE NUEVA
RUTINA ARRANQUE DE PLANTA
NOMBRE DE TECNICO :
TURNO : |  |  | FECHA :
AREA : | DESCRIPCION DE ACTIVIDAD : Coloque en el recuadro una "paloma" de realizado. |  |  |  | OBSERVACIONES Y COMENTARIOS
COMPRESOR ASD 40, EXTRUSION | 1.- Encender compresor, presionar el botón verde para activar el compresor (El paro de emergencia no debe estar presionado) | 2.- Realizar purga de púlmon, abrir la válvula para purgar el tanque pulmón. | 3.-Sopletear panel de enfriamiento (condensador) del compresor . | 4.- Verificar el buen funcionamiento de manómetro del tanque pulmón .
AREA DE SERVICIOS EXTRUSION | 1.-Limpieza de filtros yee de Chiller # 2 y 3. | 2.- Encender las bombas centrifugas: *Proceso *Mezclado *Rebombeo Mezclado *Chiller # 1 *Chiller # 2 y 3 | 3.- Encender Chiller # 1, (Según requiera el proceso se prenderan el Chiller # 2 y 3 )
EXTRUSION |  | 1.- Energizar interruptores principales de tablero de maquinas. | 2.- Verificar que los equipos periféricos estén listos .
Extrusora 01
Extrusora 02
Extrusora 03
Extrusora 04
Extrusora 06
Extrusora 07
Extrusora 08
Extrusora 09
Extrusora 10
Extrusora 11
Extrusora 12
Extrusora 13
Extrusora 14
MOLINOS | 2.- Energizar molinos desde tablero de distribución. | 1.- Realizar prueba en los molinos y esten listos para trabajar, dejar paro de emergencia activado
COMPRESOR SK15 NAVE 6 | 1.- Encender compresor, presionar el botón verde para activar el compresor (El paro de emergencia no debe estar presionado) | 2.- Realizar purga de púlmon, abrir la válvula para purgar el tanque pulmón. | 3.-Sopletear panel de enfriamiento (condensador) del compresor . | 4.- Verificar el buen funcionamiento de manómetro del tanque pulmón .
SISTEMA CONSTRUCTIVO | 1.- Verificar que las troqueladoras y sierras esten listas para funcionar (checar que el tablero este energizado). | 2.- Presionar boton de paro de emergencia en troqueladoras y sierras, para asegurar que no funcionen.
LAMINADO | 1.- Verificar que las laminadoras y cortadora de foil, esten en energizadas. | 2.- Presionar boton de paro de emergencia en laminadoras y cotadora de foil, para asegurar que no funcionen.
SUBESTACION EXTRUSION | 1.- Inspección de tableros . | 2.- Revision de tableros de distribucion y verificar que las puertas de los gabinetes estén bien cerradas. | 3.- Subir interruptor de banco de capacitores fijo 220 volts. | 4.- Activar ventilador de enfriamiento de transform. (encederlo si la temperatura ambiente asi lorequiere).
SUBESTACION NAVE 6 | 1.- Inspección de tableros, banco de capacitores automatico y transformador .
___________________________________ |  |  | ____________________________________
NOMBRE Y FIRMA |  |  | NOMBRE Y FIRMA
COORDINADOR DE MANTTO. |  |  | TECNICO DE MANTENIMIENTO.

## RUTINA PARO NUEVA
RUTINA PARO DE PLANTA
NOMBRE DE TECNICO :
TURNO : |  |  | FECHA :
AREA : | DESCRIPCION DE ACTIVIDAD : Coloque en el recuadro una "paloma" de realizado. |  |  |  | OBSERVACIONES Y COMENTARIOS
COMPRESOR ASD 40, EXTRUSION | 1.- Apagar compresor, presionar el botón rojo para apagado del compresor (No presionar el paro de emergencia) | 2.- Realizar purga de púlmon, abrir la válvula para purgar el tanque pulmón. | 3.-Sopletear panel de enfriamiento (condensador) del compresor . | 4.- Verificar el buen funcionamiento de manómetro del tanque pulmón .
AREA DE SERVICIOS EXTRUSION | 1.- Apagar Chiller # 1, 2 y 3 | 2.- Apagar las bombas centrifugas: *Proceso *Mezclado *Rebombeo Mezclado *Chiller # 1 *Chiller # 2 y 3 | 3.-Limpieza de filtros yee de Chiller # 2 y 3.
EXTRUSION |  | 1.- Deseergizar interruptores principales de tablero de maquinas. | 2.- Verificar que los equipos periféricos no estén trabajando.
Extrusora 01
Extrusora 02
Extrusora 03
Extrusora 04
Extrusora 06
Extrusora 07
Extrusora 08
Extrusora 09
Extrusora 10
Extrusora 11
Extrusora 12
Extrusora 13
Extrusora 14
MOLINOS | 1.- Verificar que los molinos esten parados y con el paro de emergencia activado | 2.- Des-energizar molinos desde tablero de distribución.
COMPRESOR SK15 NAVE 6 | 1.- Presionar el botón rojo para apagado del compresor (No presionar el paro de emergencia) | 2.- Realizar purga de púlmon, abrir la válvula para purgar el tanque pulmón. | 3.-Sopletear panel de enfriamiento (condensador) del compresor . | 4.- Verificar el buen funcionamiento de manómetro del tanque pulmón .
SISTEMA CONSTRUCTIVO | 1.- Verificar que las troqueladoras y sierras no esten en funcionamiento. | 2.- Presionar boton de paro de emergencia en troqueladoras y sierras, para asegurar que no funcionen.
LAMINADO | 1.- Verificar que las laminadoras y cortadora de foil, no esten en funcionamieto. | 2.- Presionar boton de paro de emergencia en laminadoras y cotadora de foil, para asegurar que no funcionen.
SUBESTACION EXTRUSION | 1.- Inspección de tableros . | 2.- Revision de tableros de distribucion y verificar que las puertas de los gabinetes estén bien cerradas. | 3.- Bajar interruptor de banco de capacitores fijo 220 volts. | 4.- Revision y apagado de ventilador de enfriamiento de transformador 1000Kva.
SUBESTACION NAVE 6 | 1.- Inspección de tableros, banco de capacitores automatico y transformador .
___________________________________ |  |  | ____________________________________
NOMBRE Y FIRMA |  |  | NOMBRE Y FIRMA
COORDINADOR DE MANTTO. |  |  | TECNICO DE MANTENIMIENTO.